## Arkusz1
	załącznik nr 2 do ZO – WZ
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów elektrycznych
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt - proszę podać
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9
1	Bateria alkaliczna LR03 / AAA, napięcie[V]: 1.5, średnica [mm]: 10.5, wysokość [mm]: 44.5, wielk. op.: 5szt.	op.	16
2	Bateria alkaliczna LR14 / C, napięcie wyjściowe [V]: 1.5V	szt	30
3	Bateria alkaliczna LR20, napięcie wyjściowe [V]: 1,5V, średnica [mm]: 34.2 , wysokość [mm]: 61,5	szt	20
4	Bateria alkaliczna LR6 / AA, napięcie [V]: 1.5, średnica [mm]: 14.5, wysokość [mm]: 50.5, wielk. op.: 5szt.	op.	40
5	Bateria alkaliczna LR9 - napięcie nominalne 1,5V; pojemność 200-210 mAh	szt	6
6	Bateria CR 2025	szt	8
7	Bateria litowa CR2032 płaska, napięcie [V]: 3.0, średnica [mm]: 20.0, wysokość [mm]: 3.2, pojemność [mAh]: 210 lub większa	szt	25
8	Bezpiecznik S16	szt	10
9	Bezpiecznik S25	szt	10
10	Dekiel uniwersalny do puszki 70/80	szt	30
11	Gniazdo hermetyczne pojedyncze - typ GH-130, kolor: biały, klapka: przezroczysta, z uziemieniem, bryzgoszczelne, napięcie znamionowe: 250V, prąd znamionowy: 16A, stopień ochrony: IP 44	szt.	20
12	Gniazdo podwójne - z bolcem uziemiającym i ramką wzmacniającą	szt	10
13	Gniazdo podwójne z uziemieniem, typ: podtynkowy, kolor: biały, obciążenie 16A [max 3680W], napięcie zasilania 250V, klasa szczelności IP20, długość 92mm, szerokość 80mm, puszka fi 60, zaciski gwintowane	szt	50
14	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, typ: podtynkowy, kolor: biały, wymiary 80x80x20mm, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V, maksymalne obciążenie 3680W, klasa szczelności IP 20, zaciski gwintowane	szt	40
15	korytko kablowe 17x15mm - listwa naścienna, kolor - przy zamówieniu	mb	40
16	listwa do komputera - listwa zasilająca, przeciwprzepięciowa, ilość gniazd wyjściowych (sieciowych) - minimum 5 (wszystkie z uziemieniem), długość kabla: minimum 3m, ilość zabezpieczeń: 1 - bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V, czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego nie większy niź 25ns, napięcie znamionowe 230V, 50Hz	szt	10
17	Listwa zaciskowa termoutwardzalna - złączka gwintowana LZ-10 6/10	szt	30
18	Oprawa do świetlówek OKN 236N/P - PKWiU 31.50.25-32.91	szt	20
19	OPRAWKA BIAŁA - do żarówki opisanej w poz.50	szt	3
20	Oprawka bakielitowa - gwint E-27, OTE 27/6	szt	6
21	Przedłużacz - 3 gniazda 2P+Z, długość: 5mb	szt	10
22	Przewód OW 3 x 2,5 mm2 - żyła: wielodrutowa okrągła, ocynkowana, klasy 5; materiał żyły: miedź, przekrój żyły: 2,5 mm2, ilość żył: 3, rodzaj przewodu: linka, rodzaj izolacji: powłoka gumowa, kolor izolacji: czarny, temperatura pracy: do 60°C; najwyższe dopuszczalne obciążenie: 15 N na każdy mm2 przekroju miedzi, maksymalna rezystancja żyły w temp. 20°C: 20,00 Ω/km, napięcie znamionowe: 300/500V	mb	50
23	Przewód YDYp 3x1,5mm2 - żyła: drut miedziany klasy 1, napięcie znamionowe: 450/750V, izolacja: polwinit, powłoka: polwinit, / najwyższa dopuszczalna temperatura żył: 70 st.C, przybliżona masa przewodu 105kg/km,	mb	100
24	Przewód YDYp 3x2,5mm2 - żyła: drut miedziany klasy 1, napięcie znamionowe: 450/750V, izolacja: polwinit, powłoka: polwinit, najwyższa dopuszczalna temperatura żył: 70st.C, / przybliżona masa przewodu 140kg/km,	mb	100
25	Przycisk dzwonkowy - sposób montażu: montaż podtynkowy, na klawiszu symbol dzwonka, po naciśnięciu automatyczne odbicie przycisku, łącznik wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, kolor: biały, wykończenie powierzchni: błyszczące, z podświetleniem, stopień ochrony IP20, maksymalne napięcie 250V, prąd znamionowy 10A, maksymalne obciążenie produktu 2200W, liczba dźwigni: 1, styki: 1 styk zwierny (NO), sposób działania: przycisk	szt	5
26	Puszka p/t - puszka podtynkowa okrągła, średnica 70mm, napięcie pracy 250V, materiał PP, stopień ochrony IP20	szt	40
27	Puszka p/t - średnica 60mm, sposób montażu: podtynkowy, materiał: tworzywo sztuczne, kształt: okrągły, stopień ochrony IP20	szt	50
28	Stateczniki do świetlówek- do 36 WAT	szt	10
29	Świetlówka PL-C 4P 26WAT / 840	szt	10
30	Świetlówka PL-C 2P 18 WAT / 840	szt	10
31	Świetlówka 18WAT - barwa światła wg EN 12464-1 neutralna 3300-5300K	szt	30
32	Świetlówka 36W - barwa światła wg EN 12464-1 neutralna 3300-5300K	szt	200
33	Wskaźnik napięcia - zastosowanie: bezkontaktowe wykrywanie napięcia, rodzaj testu: 1-biegunowy, wskaźnik napięcia: lampa tląca, zakres pomiarowy: 220-250V, zasilanie: z obiektu pomiarowego (bez baterii), ostrze niklowane, w pełni zaizolowane, długość 180mm	szt	4
34	Wtyczka prosta, z uziemieniem, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 250V AC	szt	20
35	Wyłącznik podwójny - rodzaj prądu: przemienny, prąd znamionowy 10A, rodzaj obudowy: izolacyjna, sposób uruchamiania łącznika: kołyskowy za pomocą klawisza, montaż - podtynkowy, materiał: tworzywo sztuczne, stopień ochrony IP 20, napięcie znamionowe 250V, wykonanie łączenia obwodów: jednobiegunowy, kolor biały (wykończenie powierzchni: błyszczący)	szt	15
36	Wyłącznik pojedynczy - łącznik jednobiegunowy 10A, kolor biały (wykończenie powierzchni: błyszczący), do sterowania oświetleniem i dopływem prądu do urządzeń elektrycznych, montaż - podtynkowy, materiał: tworzywo sztuczne, stopień ochrony IP 20, napięcie znamionowe 250V, w zestawie ramka zewnętrzna, wymiary ramki 80x80mm, średnica puszki 60mm	szt	15
37	Wyłącznik przelotowy na kabel/ przewód, 6A, kołyskowy	szt	5
38	Zapłonnik do świetlówek - moc 4-22W, napięcie 220-240V S2	szt	30
39	Zapłonnik do świetlówek wysokonapięciowych o wysokiej mocy, tj. 4-65W, S10, napięcie 220-240V, trzonek 2P	szt	60
40	żarówka 11W - 11WAT E27	szt	50
41	żarówka 40WAT E-27	szt	30
42	Żarówka 60W, E-27 - przeźroczysta	szt	200
43	Żarówka 75W, E-27 - przeźroczysta	szt	300
44	Żarówka halogenowa - wysokonapięciowa z reflektorem, moc 35W, trzonek GU10, napięcie 230V, kąt rozsyłu światła 60°	szt	10
45	Żarówka halogenowa 12W - wciskana	szt	20
46	Żarówka LED 6 WAT, gwint/ trzonek E-14	szt	50
47	Żarówka LED 10W, barwa zimna, gwint/ trzonek E-27	szt	80
48	Żarówka LED 15 WAT, barwa zimna, gwint/trzonek: E-27	szt	50
49	Żarówka LED 6 WAT, barwa zimna, gwint/ trzonek E-27	szt	80
50	Żarówka R-50 - moc 25W, gwint E-14	szt	10
51	Żarówka rtęciowo -żarowa mix 160W (4000K), typ trzonka oprawki E27	szt	20
52	Żarówka świecowa - gwint/ trzonek E-14, moc: 25W, napięcie: 230V	szt	50
53	Żarnik do lamp MH-TS / SHP-TS 1x70WAT Rx7sCNR	szt	4
54	Zarówka 6L Solux 230V 375W R-27 biała	szt	4
				RAZEM:

* przewidywana ilość towaru do zakupu w okresie 12 miesięcy

		……………………………………………………………..
		podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy