|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: SEKRETARIAT 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w.110 |

_____________________________________________________________________________

załącznik nr 2 do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANE PARAMETRY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zestaw zabiegowy do histeroskopu

- nr postępowania: SPZZOZ-ZP-49/2020

Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK - wymagany | ilość |
| --- | --- | --- |
| DANE PODSTAWOWE Zestaw zabiegowy do histeroskopu stryker, którym dysponuje zamawiający – wszelkie elementy zestawu zabiegowego muszą być kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego |
| 1 | Optyka autoklawowalna 2.9mm 12º 300mm - Resektoskop | 1 |
| 2 | Płaszcz resektoskopu 22/24Fr, przepływ ciągły – zestaw (płaszcze: wewnętrzny i zewnętrzny) | 1 |
| OBTURATOR Z ELEMENTEM ROBOCZYM PASYWNYM |
| 3 | Obturator do płaszcza (wewnętrznego i zewnętrznego) – jak w lp.3 | 1 |
| 4 | Element roboczy resektoskopu, pasywny 22/24Fr | 1 |
| ELEKTRODY |
| 5 | Elektrody resektoskopowe (sterylne/ jednorazowe) – 6szt. w opakowaniu – elektroda jednorazowa 22Fr typu pętla 0º .014 | 1op. |
| POZOSTAŁE |
| 6 | Taca do sterylizacji instrumentów, jednopoziomowa | 1 |
| 7 | Gwarancja: 36 miesięcy od daty dostawy/ instalacji – nie dotyczy elementów eksploatacyjnych |  |

Oświadczam, że oferowany i opisany powyżej sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany sprzęt medyczny nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.		..........................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy