|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej 26-670 PIONKI UL. SIENKIEWICZA 29 |
| --- | --- |
| NIP 812-16-49-620 REGON 670140015 KRS 0000050149 | Telefon: sekretariat 48 612 13 81 Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych 48 612 18 66 w. 110 |

___________________________________________________________________________

załącznik nr 2B do ZO-WZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

– OPIS I WYMAGANE PARAMETRY ANALIZATORA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM DZIERŻAWY

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Potwierdzenie spełnienia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną. |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym. |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. |  |
| 4 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminując i materiałów zużywalnych). |  |
| 5 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu |  |
| 6 | Minimum 12 miejsc pomiarowych. |  |
| 7 | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta). |  |
| 8 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu). |  |
| 9 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym. |  |
| 10 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. |  |
| 11 | Wykonywanie badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy |  |
| 12 | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii. |  |

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym zamawiającego (Marcel) i po stronie wykonawcy są koszty podłączenia urządzenia w system.

…………………………….., dnia …………………… 2020r.			..........................................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy