## zad.13
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 13 - zestawy do drenażu opłucnej i punkcji jamy opłucnej
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Zestaw do drenażu opłucnej 3 komorowy - zestaw kompaktowy, sterylny, z wodną regulacją siły ssania i zastawką wodną, z zaworem zabezpieczającym przed ciśnieniem dodatnim w celu uniknięcia odmy w przypadku awarii ssania, port do pobierania próbek drenowanego płynu, dren łączący umożliwiający zlokalizowanie zaległej treści - półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną, pojemność komory kolekcyjnej 2200ml, elementy sterylne zapakowane razem z serwetą, do zestawu dołączony: uchwyt do przenoszenia i powieszenia przy łóżku pacjenta i strzykawka do wypełniania komory zastawki wodnej	szt.	5
2	Zestaw do punkcji jamy opłucnej: do odbarczania odmy, skład zestawu: wyskalowany dren do opłucnej o średnicy 28F (9mm) na elastycznym prowadniku (prowadnik - drut aluminiowy pokryty PCW), który odpowiada średnicy drenu, widoczny pod rtg, z oznaczeniem głębokości penetracji; skalpel do nacięcia skóry, strzykawka 20ml do uruchomienia zastawki zwrotnej; skalowany worek 1500ml z odpowietrzeniem, zastawką bezzwrotną i drenem łączącym zabezpieczonym przed zagięciem; nić z igłą chirurgiczną do umocowania drenu; sterylna folia	szt.	2
3	Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem nr 28 i 32 (rozmiar będzie wskazywany przy składaniu zamówienia), wykonany z elastycznego PCV zapobiegającego zaginaniu się cewnika, trokar stalowy, atraumatyczny otwór końcowy oraz 2 otwory boczne naprzemianległe, skalowany co 2cm, linia RTG na całej długości cewnika, zintegrowany uniwersalny łącznik do podłączenia z zestawem do drenażu, sterylny, pakowany podwójnie	szt.	5
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.14
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 14 - maski tlenowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Maska do tlenu z drenem 210-213cm, silikonowa lub z medycznego PCV, rozm. L i XL	szt.	400
2	Maska tlenowa Venturiego, z 6 odprowadzeniami, dla dorosłych	szt.	10
3	Maska twarzowa typu Premium lub równoważna, bez zaworu, dla dorosłych Nr 4, do AMBU	szt.	15
4	Maska twarzowa typu Premium lub równoważna, bez zaworu, dla dorosłych Nr 5, do AMBU	szt.	25
5	cewnik do podawania tlenu przez nos, dł. 200 - 230cm, silikonowy lub z medycznego PCV	szt.	450
6	przedłużacz do tlenu, długość 2 - 3 m	szt.	50
7	Maski z nebulizatorem L i XL	szt.	20
				Razem:

		……………………………………………………………..
		podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.15
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 15 -obwody oddechowe, filtry
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Obwód oddechowy rozciągliwy z gałęzią i workiem - dla dorosłych, składający się z dwóch rur rozciągliwych do dł.180cm, trzeciej rury rozciągliwej do długości 90 - 120cm i worka oddechowego 2L (worek bezlateksowy). Układ do użycia dla jednego pacjenta.	szt.	40
2	Linia do ewakuacji gazów 3m F110, kompatybilna z kapnografem Normocap Oxy	szt.	30
3	filtr oddechowy, mechaniczny, bakteryjno - wirusowy ze zwiększoną wydajnością ciepła i wilgoci, sterylny, typu Termovent Hepa standard lub równoważny spełniający opisane wymogi, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się filtrów elektrostatycznych	szt.	350
				Razem:

						……………………………………………………………..
						podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.16
załącznik nr 2 do ZO-WZ		Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 16 - drobny sprzęt i akcesoria medyczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Żel do EKG i USG, bezbarwny - opak. plastikowe miękkie, 500g	szt.	200
2	Pasta ścierna - oczyszczająca powierzchnię skóry z martwego naskórka przed badaniami: EEG standard, 24h EKG i EEG m. Holtera. Preparat przewodzący i ścierny zmniejszający impedancję skóry pacjenta podczas badań - op. 160-250g	op.	15
3	Elektrody EKG jednorazowego użytku na bazie pianki z żelem, dla dorosłych, rozm.50-55, dopuszcza się rozm. 55mm/35mm lub 50mm/40mm, dop. 50x35, 56mmx42mm, wielkość opakowania: 50szt.	op.	220
4	zaciskacz do pępowiny, pakowany pojedynczo, sterylny	szt.	20
5	pojemnik na zużyte igły, pojemność 1000ml - 1500ml	szt.	1500
6	kieliszek do leków plastikowy, jednorazowego użytku, w opakowaniu: 80 szt.	op.	50
7	szpatułki drewniane, laryngologiczne, jednorazowego użytku, niesterylne, wielkość opakowania: 100 szt.	op.	120
8	Kranik trójdrożny luer lock - bez drenu, sterylny, pakowany pojedynczo	szt.	500
9	Przedłużacz do pompy infuzyjnej 150cm, przezroczysty	szt.	500
10	Przedłużacz do pompy infuzyjnej czarny/ bursztynowy 100-120cm	szt.	300
11	opaska uciskowa automatyczna - staza, wykonana z silnej, elastycznej taśmy, zapięcie z możliwością uwalniania ucisku jednym przyciskiem	szt.	25
12	zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny	szt.	50
13	preparat do utrwalania cytologii, w postaci aerozolu, do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych przeznaczonych do oceny lub transportu, wielk. op. 150ml - 200ml (150ml odp. 100g)	szt.	15
14	Pojemnik urologiczny 2L z zaworem - worek na mocz, niesterylny	szt.	1700
15	wieszak na worek urologiczny	szt.	100
16	Pojemnik na wycinki, zamykany szczelnie, ze zdejmowaną pokrywką, 3L- 3,5L	szt.	40
17	Pojemnik na wycinki zamykany szczelną pokrywą, pokrywa zdejmowana, 5l	szt.	20
18	Pojemnik na odpady medyczne, zdejmowana pokrywa, 10 L	szt.	2
19	Pojemnik na wycinki zamykany szczelnie, zdejmowana pokrywa, zakrętka szczelna, 1L	szt.	100
20	Golarka medyczna jednorazowa – Gallant lub produkt równoważny o tożsamych parametrach funkcjonalno-użytkowych, zastosowanie: przygotowanie pola przedoperacyjnego; wymiary ostrza: D 1,0 x S 4,3 x G 0,01cm; cechy: karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, wycięcie umożliwiające dokładny widok golonego obszaru; ostrze - pojedyncze, wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, płynnie przesuwające się po powierzchni ciała - płynne golenie blisko skóry, bez podrażnień i zacięć, specjalny grzebień dla utrzymania ostrza w czystości i zapobiegania zapychaniu się włosami; golarka umożliwiająca golenie na sucho i mokro; możliwość odłamania ostrza od rączki poprzez pionowy nacisk przed wyrzuceniem do pojemnika na zużyty sprzęt medyczny. wielkość opakowania: 50szt. (każda golarka zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę)	op.	16
21	Korki do cewników Foley'a, uniwersalne, w opakowaniu: 100szt.	op.	4
22	korki do venflonów - w opakowaniu: 100szt.	op.	18
23	Lancety do nakłuwaczy, do palca, wielk. op. 100szt	op.	45
24	Nakłuwacz - kompatybilny z lancetami z poz.23	szt.	10
25	Ustnik endoskopowy jednorazowy, z gumką, dla dorosłych, nie zawierający lateksu	szt.	1000
26	Worek stomijny jednorazowego użytku, 1-częściowy z okienkiem, otwarty	szt.	50
27	Opaska do identyfikacji dla dorosłych	szt.	3500
28	Anoskop proktologiczny operacyjny j.u.	szt.	10
29	Elektroda klamrowa do ekg	kpl.	3
30	Gruszki do ekg – elektroda	kpl.	3
31	szpatułki sterylne	szt.	1500
32	Pudrowane osłonki na głowicę, lateksowe, wielkość op. 144szt.	op.	12
33	Szczotki do czyszczenia rurek tracheostomijnych, rozmiary 8-15mm	szt.	20
				Razem:

							……………………………………………………………..
						podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.17
załącznik nr 2 do ZO-WZ		Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 17 - cewniki urologiczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	cewnik Foley'a lateksowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH16	szt.	80
2	cewnik Foley'a lateksowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH18	szt.	500
3	cewnik Foley'a lateksowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH20	szt.	800
4	Cewnik Foley'a lateksowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH22	szt.	500
5	Cewnik Foley'a lateksowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH 24	szt.	100
6	cewnik Foley'a silikonowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH16	szt.	10
7	cewnik Foley'a silikonowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH18	szt.	10
8	cewnik Foley'a silikonowy, sterylny, 2-drożny z balonem, z zaworem Luer, rozm. CH20	szt.	10
9	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 8	szt.	20
10	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 10	szt.	20
11	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 12	szt.	20
12	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 14	szt.	20
13	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 16	szt.	20
14	Cewnik Nelaton'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, nr 18	szt.	20
15	cewnik Tieman'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, dł. 400mm, Nr 14	szt.	20
16	cewnik Tieman'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, dł. 400mm, Nr 16	szt.	20
17	cewnik Tieman'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, dł. 400mm, Nr 18	szt.	20
18	cewnik Tieman'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, dł. 400mm, Nr 20	szt.	10
19	cewnik Tieman'a sterylny, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, dł. 400mm, Nr 22	szt.	10
20	cewnik Dufor trójdrożny, sterylny, silikonowany, CH 22/80mm i 24/80mm - rozmiar prawem wyboru zamawiającego/ wskazywany przy składaniu zamówienia, z zaokrągloną końcówką ,	szt.	20
21	cewnik Foleya z końcówką Tiemana, lateksowy, sterylny, rozm. 12CH, 14CH, 16CH - zapotrzebowanie na konkretny rozmiar ze wskazaniem ilości przy zamówieniu	szt.	40
22	cewnik Foleya z końcówką Nelatona, lateksowy,sterylny, nr 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH, 24CH - zapotrzebowanie na konkretny rozmiar ze wskazaniem ilości przy zamówieniu	szt.	60
23	cewnik Couvelaire nr 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH - cewnik z prostą końcówką z otworem na końcu, dodatkowy otwór na bocznej stronie końcówki pęcherzowej dla ułatwienia płukania pęcherza moczowego ze skrzepów krwi, wykonany z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, jałowy - sterylizownay tlenkiem etylenu, kod średnicy cewnika oznaczony kolorem konektora. Zapotrzebowanie na konkretny rozmiar ze wskazaniem ilości przy zamówieniu	szt.	30
24	Dren Pezzera rozm. 32,34, 36 - zapotrzebowanie na konkretny rozmiar ze wskazaniem ilości przy zamówieniu	szt.	9
				Razem:

*poz. 9 - 19 i 23 - nie dopuszcza się cewników o powierzchni gładkiej, wymagana powierzchnia zmrożona

						……………………………………………………………..
					podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.18
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 18 - dreny Penrose'a
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Dren Penrose'a z drenem łączącym, rozm. 12 mm, pakowany pojedynczo	szt.	5
2	Dren Penrose'a wielokanalikowy - ilość kanałów 16, rozm. 45mm, pakowany pojedynczo	szt.	5
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.19
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 19 - dreny i akcesoria do drenażu
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	dren do j. otrzewnej CH 32/320 silikonowy, sterylny	szt.	25
2	dren do j. otrzewnej CH 24/320 silikonowy, sterylny	szt.	2
3	dren do j. otrzewnej CH 26/320 silikonowy, długość 32 cm, miękki	szt.	10
4	dren do j. otrzewnej CH 28/320 silikonowy, sterylny,długość 32 cm, miękki	szt.	25
5	dren perforowany do przyrządu REDON sterylny 3,1 x 580 mm, rozm. 9	szt.	10
6	dren perforowany do przyrządu REDON sterylny 4 x 700 mm, rozm. 12	szt.	25
7	dren perforowany do przyrządu REDON sterylny 4,7 x 700mm, rozm. 14	szt.	100
8	dren perforowany do przyrządu REDON sterylny 5,3 x 700 mm, rozm. 16	szt.	30
9	pojemnik do odsysania REDON, butelka plastikowa poj. 200ml lub 250ml z możliwością połączenia z drenami o różnych rozmiarach, niesterylny	szt.	400
10	pojemnik do odsysania REDON, butelka plastikowa poj. 400ml z możliwością połączenia z drenami o różnych rozmiarach, niesterylny	szt.	10
11	zestaw do odsysania z końcówką Yankauer do pola operacyjnego z przewodem ssącym, standardowy, bez otworów, długość 250	szt.	800
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.20
załącznik nr 2 do ZO-WZ		Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 20 - dreny Khera
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Dren Khera 14, lateksowy, sterylny	szt.	3
2	Dren Khera 16, lateksowy, sterylny	szt.	3
3	Dren Khera 18, lateksowy, sterylny	szt.	3
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.21
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 21 - zestawy urologiczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Zestaw do cystostomii - służący do wykonania przetoki nadłonowej na drodze punkcji. Elementy zestawu: kateter typu Pigtail (kateter wykonany z poliuretanu silikonowego najwyższej jakości dla zapewnienia optymalnie długiego okresu utrzymania w przetoce), igła rozrywalna, kołnierz mocujący, strzykawka 10ml LL, skalpel, opaska, wielkość opakowania: 1 zestaw	op.	3
2	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów rozm. 6F i 7F / 30 / 2 – do wyboru i wskazania przez zamawiającego na etapie zamówienia. Elementy zestawu: 1. Kateter PIGTAIL podwójnie wygięty 7F, średnica pętli pęcherzowej 2cm, odstępy między pętlami 30cm, 2. Prowadnik .038'' x 110cm, 3. Popychacz 8F, 4. Nakładka mocująca, 5. Zacisk. Produkt jałowy, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użycia	szt.	6
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.22
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 22 - przewody do cystoskopu
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Przewody do cystoskopu - podwójne, budowa: dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonką, dren o średnicy 4,8x6,8mm, komora do wytworzenia ciśnienia, regulator przepływu, łącznik stożkowy, miękka końcówka z dreny PVC, sterylizowane tlenkiem etylenu	szt	20

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.23
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 23 - maski tlenowe, filtry
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	filtr antybakteryjny kompatybilny z ssakiem elektrycznym Fazzini, F-36 z łącznikiem	szt.	30
2	filtr antybakteryjny do ssaka Askir 30	szt.	30
3	Maska do nebulizatora OMRON C 28 E	szt.	5
4	Rozpylacz do nebulitazora	szt.	50
5	Zestaw do inhalatora ELITE: maska + rozpylacz	kpl.	50
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy

## zad.24
załącznik nr 2 do ZO-WZ			Formularz asortymentowo-cenowy
	dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy jednorazowego sprzętu i akcesoriów medycznych

zadanie nr 24 - Akcesoria sanitarne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Basen sanitarny - z tworzywa sztucznego, przeznaczony do używania w podmiotach leczniczych	szt.	10
2	Kaczka sanitarna - z tworzywa sztucznego, produkt przeznaczony do używania w podmiotach leczniczych	szt.	10
3	Miska średnia nerkowa - z tworzywa sztucznego, produkt przeznaczony do używania w podmiotach leczniczych	szt.	20
4	Miska mała nerkowa – z tworzywa sztucznego, produkt przeznaczony do używania w podmiotach leczniczych	szt.	20
				Razem:

							……………………………………………………………..
							podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy