## zał. nr 2
załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy (dotyczy: postępowanie nr SPZZOZ-ZP-39/2021)
I. Odczynniki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia– opis badania	Ilość badań wykonywanych w okresie umowy	Ilość testów w opakowaniu – proszę podać	wymagana ilość opakowań – proszę przeliczyć wg ilości badań podanych w kol.3, niepełne op. zaokrąglić w górę	cena opakowania netto	wartość netto	%VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5 = 3 / 4	6	7 = 5 x 6	8	9 = 7+8
1	NT-proBNP	1000
2	D-Dimer	1800
3	CA-19-9	200
4	Witamina D	350
					razem:		razem:

II. Akcesoria i niezbędne materiały kontrolne – określa wykonawca odpowiednio dla proponowanego analizatora*
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia– oferowany produkt	liczba opakowań	Cena 1 opakowania netto	wartość netto	%VAT	wartość brutto	oferowany produkt – nr kat.
1	2	3	4	5 = 3x4	6	7 = 5 +6	8

			razem:		razem:
III. Dzierżawa
Lp.	Przedmiotu zamówienia			miesięczny czynsz netto	wartość dzierżawy netto na 12 miesięcy	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość dzierżawy brutto na 12 miesięcy
1	2			3	4 = 3 x12 miesięcy	5	6 = 4 + 5
1	Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną: / - przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym / - stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy / - aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych) / - brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu / - minimum 12 miejsc pomiarowych / - aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) / - kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) / - zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym / - krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie / - wykonywanie badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy / - analizator pracujący w systemie monotestów; możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii / - współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym zamawiającego (System Laboratoryjny Marcel) - po stronie wykonawcy są koszty podłączenia urządzenia w system

koszt podłączenia analizatora do systemu (proszę wskazać cenę brutto)

wartość brutto oferty
(suma całkowitej wartości brutto z tabel: I-III i cena brutto podłączenia analizatora do systemu w PLN)