## zał. nr 2
załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy (dotyczy: postępowanie nr SPZZOZ-ZP-41/2021)
I. Odczynniki
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia– opis badania, wielkość opakowania	j. m.	ilość	cena opakowania netto	wartość netto	%VAT	wartość brutto	oferowany produkt - proszę podać
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 5 +6	8 = 6 + 7	9
1	Karta do screeningu przeciwciał na 3 krwinki wzorcowe (z antygenem Cw) w PTA LISS, 1 karta = 2 badania, wielkość opakowania: 24 x 12	op.	3
2	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał do testu PTA LISS, wielkość opakowania: 3 x 10ml , opakowanie umożliwiające wykonanie max 200 oznaczeń	op.	13
3	Odczynnik LISS / Diluent II /, wielkość opakowania: 2 x 100ml – tego odczynnika nie dotyczy wymóg oceny zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej	op.	2
4	Końcówki do pipety, wielkość opakowania: 1 x 1000szt. - jako wyrób ogólnego zastosowania laboratoryjnego nie musi posiadać oznaczenia znakiem CE	op.	2
5	Certyfikowana, międzynarodowa kontrola jakości – zgodnie z obowiązującymi przepisami; nie wymaga się oznaczenia CE (nie dotyczy)	kpl.	4
				razem:		razem:
* Dla odczynników/ zestawów krwinek, jako podlegających szczególnym procedurom oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. 2011, 16, poz.75) wymaga się
oznakowania znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności.
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien znajdować się w ich instrukcjach używania i oznakowaniu (obok znaku CE)
II. Dzierżawa
Lp.	Przedmiotu zamówienia			miesięczny czynsz netto	wartość dzierżawy netto na 12 miesięcy	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość dzierżawy brutto na 12 miesięcy
1	2			3	4 = 3 x12 miesięcy	5	6 = 4 + 5
1	Dzierżawa na okres 12 m-cy: 1. zestaw do manualnego wykonywania badań immunotransfuzjologicznych: - wirówka na 6 mikrokart - 1 pipeta elektroniczna Przedmiot dzierżawy: ......................................................… (proszę podać nazwę sprzętu, typ/model, producent) 2. Inkubator typu ID-Incubator 37S Przedmiot dzierżawy: ...................................................……… (proszę podać nazwę sprzętu, typ/model, producent)

Oświadczam, że wszystkie oferowane produkty oraz oferowany w dzierżawie sprzęt (tabela I i II) pochodzą od jednego producenta, celem pełnej walidacji metody.

wartość brutto oferty (suma całkowitej wartości brutto z tabel: I i II )					(proszę podać)