załącznik nr 1B do ZO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-41/2022 pn.: 
Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów 
i materiałów kontrolnych do badań immunochemicznych

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Wartość oferowana* – podać/ opisać zgodnie z parametrami właściwymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ/ model |  |
| 2 | Kraj pochodzenia |  |
| 3 | Analizator immunochemiczny nastołowy |  |
| 4 | Analizator automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora |  |
| 5 | Automatyczna analiza różnych parametrów (minimum 24) jednocześnie z jednej próbki – przy użyciu metod chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji |  |
| 6 | Wydajność analizatora: nie mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę |  |
| 7 | Chłodzone miejsca odczynnikowe – chłodzenie odczynników do temperatury lodówki umożliwiające pracę na odczynnikach dostawionych bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej i przebywających na pokładzie analizatora 24h/dobę, możliwość wykonywania analiz natychmiast po wstawieniu odczynnika na pokład |  |
| 8 | M9ożliwość jednoczesnego umieszczenia w analizatorze minimum 60 próbek |  |
| 9 | Możliwość pracy na analizatorze z wykorzystaniem próbek pierwotnych |  |
| 10 | Statywy próbkowe minimum 10 pozycyjne |  |
| 11 | Monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforów, materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora |  |
| 12 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji |  |
| 13 | Stabilność kalibracji minimum 28 dni dla wszystkich parametrów |  |
| 14 | Trwałość otwartych odczynników na pokładzie analizatora minimum 28 dni |  |
| 15 | Identyfikowanie materiału badanego i odczynników za pomocą kodów kreskowych |  |
| 16 | Możliwość dokładania i wymiany odczynników w czasie pracy aparatu |  |
| 17 | Dostawianie próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności wprowadzania aparatu w tryb stand by |  |
| 18 | Detektor skrzepów badanej próbki |  |
| 19 | Test Troponina I wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, wartości 99 percentyla dla Troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej |  |
| 20 | Analizator wyposażony w: - drukarkę umożliwiającą bezpośredni wydruk, - skaner kodów kreskowych, - komputer i monitor, - UPS, |  |
| 21 | Wszystkie płyny wykorzystywane przez analizator dostarczone w postaci gotowej do użycia; analizator nie wymagający wody destylowanej/ dejonizowanej |  |
| 22 | Analizator wykonujący wszystkie badania wyszczególnione w treści formularza asortymentowo-cenowego – wg zał.2A do ZO-WZ – tabela nr 1 |  |
| 23 | Wsparcie serwisowe - bezpłatny, pełny serwis analizatora przez okres trwania umowy w trybie 24h/dobę, uwzględniający bieżącą dbałość o sprawne działanie urządzenia i przeglądy analizatora |  |
| 24 | Serwis analizatora realizowany przez serwis producenta oferowanego analizatora – uprawnienia do serwisu technicznego producenta na terenie Polski w zakresie instalacji i serwisowania zaoferowanego analizatora |  |
| 25 | Aktualizacja oprogramowania analizatora w okresie obowiązywania umowy oraz szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników analizatora (tj. personelu zamawiającego) |  |
| 26 | Grupa minimum 10 użytkowników biorących udział w kontroli łódzkiej dla oferowanego analizatora |  |

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator jest kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Oświadczam, że oferowany w dzierżawę analizator będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym zamawiającego (Marcel) i po stronie wykonawcy są koszty podłączenia urządzenia w system (należy uwzględnić w cenie oferty)