## zad.1
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 1: Preparaty do dezynfekcji i mycia skóry
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach pielęgnujących skórę, zawierający w składzie alkohole, kwas mlekowy bez zawartości chlorheksydyny. Spektrum działania B ( w tym Tbc), F, V (HBV, HIV, HSV, Rota). Preparat o przedłużonym działaniu. PH 5,5. W razie uczuleń zastrzega się możliwość zmiany środka na inny w cenie nie wyższej niż zaproponowany w ofercie. Produkt leczniczy. Wielkość opakowania 500 ml	op	100
2	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie jeden alkohol alifatyczny (80-84,9g/100g produktu) oraz dodatkowe substancję pielęgnujące i regenerujące (np. D-Pantenol, witamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30sek., chirurgiczna do 90sek. Spektrum działania: B, Tbc (M.Terrae, M.Avium), F (Candida albicans, Aspergillus Niger), V (BVDV, Vaccinia, SARS, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy. Pojemność 1000 ml	op	50
3	Środek przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, kompatybilny z preparatem z poz 1, sprawdzony dermatologicznie, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącą skórę przed podrażnieniami. Pojemność 500 ml	op	120
4	Środek bezbarwny do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, itp., działanie natychmiastowe i przedłużone, dobrze odtłuszczający skórę, autosterylny bez zawartości jodu, substancja aktywna: trzy alkohole, nadtlenek wodoru, stężenie środka: gotowy do użytku, czas ekspozycji: 15sek., spektrum działania: B, F, Tbc, V, opakowanie z atomizerem, wielkość opakowania 250ml	op	90
5	Środek bezbarwny do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, itp., działanie natychmiastowe i przedłużone, dobrze odtłuszczający skórę, autosterylny bez zawartości jodu, substancja aktywna: trzy alkohole, nadtlenek wodoru, stężenie środka: gotowy do użytku, czas ekspozycji: 15sek., spektrum działania: B, F, Tbc, V, opakowanie z atomizerem, wielkość opakowania 1 L	op	50
6	Środek barwiony do dezynfekcji skóry pola operacyjnego, odkażania skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, itp., działanie natychmiastowe i przedłużone, dobrze odtłuszczający skórę, autosterylny bez zawartości jodu, substancja aktywna: alkohol, nadtlenek wodoru, stężenie środka: gotowy do użytku, czas ekspozycji: 15sek., spektrum działania: B, F, Tbc, V, wielk. op. 1L	op	60
7	Ścienny dozownik łokciowy dostosowany do butelek o pojemności 500ml i 1l, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABC, zapewniające proste i dokładne dozowanie środków do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji, łatwy w montażu i demontażu, do stosowania środków w opakowaniach oryginalnych (bez konieczności przelewania), kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu, sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu. Dozownik kompatybilny z produktami z poz. 1,2,3 bezpłatne użyczenie	szt	100
				RAZEM:

## zad.2
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 2: Preparaty do ran i błon śluzowych
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Preparat do antyseptyki powierzchownych ran, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, antyseptyki błon śluzowych okolicy moczowo – płciowej, na bazie dichlorowodorku octenidyny, fenoksyetanolu. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Produkt leczniczy. / Poj 250 ml w spray	op	140
2	Preparat do antyseptyki powierzchownych ran, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, antyseptyki błon śluzowych okolicy moczowo – płciowej, na bazie dichlorowodorku octenidyny, fenoksyetanolu. Nie zawierający jodu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Produkt leczniczy. / Poj. 1L ze spryskiwaczem	op	200
				RAZEM:

## zad.3
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 3: Preparaty do dezynfekcji i mycia narzędzi
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Koncentrat preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi, w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Wyrób medyczny kl.II b. Opakowanie 5 L Do każdego opakowania wymagana pompka dozująca.	op	15
2	Koncentrat preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi, w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V 5l (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Wyrób medyczny kl.II b. Opakowanie 2l. Do każdego opakowania 2 litrowego wymagany kubeczek miarowy lub pompka dozująca	op	20
3	Preparat w piance gotowy do użycia, przeznaczony do zwilżania i mycia zanieczyszczonych narzędzi, w tym endoskopów. Zawierający w swoim składzie 5 enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, celulaza, dekstranaza ). Zabezpieczający narzędzia przed zasychaniem resztek organicznych, wykazujący efekt mycia już od 1 minuty. Możliwość nawilżania narzędzi w czasie do 72h. Nie powodujący korozji, bezpieczny dla narzędzi, redukujący biofilm. Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: butelka 1l ze spryskiwaczem.	op	20
4	Preparat w sprayu do czyszczenia i zabezpieczania oraz konserwacji narzędzi. Na bazie oleju parafinowego, pozbawiony chloru, krzemianów, soli wapnia oraz innych substancji mogących się odkładać na narzędziach. Charakteryzujący się wysoką odpornością na temperatury (do 200 st. C). Wyrób medyczny kl. I. Opakowania: butelka 400 ml z atomizerem	op	4
5	W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zamontowania oraz konfiguracji (na czas trwania umowy- bezpłatne użyczenie) przepływowego systemu dozująco-mieszającego, służącego do sporzadzania roztworu roboczego preparatu do dezynfekcji narzędzi o spectrum zgodnym ze wskazaniami Zamawiającego w ilości 1 szt.	szt	1
6	Nieodpłatne użyczenie wanienek do dezynfekcji narzędzi (z pokrywą i sitem)	szt	4
				RAZEM:

## zad.4
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 4: Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich *
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Preparat do dezynfekcji endoskopów w procesie chemiczno - termicznym w myjni endoskopowej, na bazie kwasu nadoctowego, możliwość wielokrotnego stosowania preparatu w ciągu 14 dni pod warunkiem kontroli jego aktywności przy użyciu dedykowanych dla preparatu, paskowych testów kontrolnych. Spektrum działania: B (w tym prątki), F, V (Polio, Adeno,), S ( w tym Clostridium difficille). Czas dezynfekcji wysokiego poziomu nie dłuższy niż 10 minut, op 5 L	op	100
2	paski testowe do poz 1 a 50 szt	op	12
3	Środek do mycia endoskopów giętkich w procesie chemiczno – termicznym w myjni endoskopowej, nadający się również do mycia manualnego endoskopów. Środek niepieniący, o właściwościach bakteriostatycznych i grzybostatycznych, zawierający w połączeniu z detergentem nie mniej niż pięć różnych enzymów, wykazujący właściwości myjące w wodzie nawet o dużej twardości, usuwający skutecznie zanieczyszczenia organiczne oraz posiadający potwierdzoną skuteczność w rozpuszczaniu biofilmu, nie wymagający stosowania środków neutralizujących w procesie maszynowym. Neutralne pH roztworu. Opakowanie 5 L	op	20
				RAZEM:

*w automatycznej myjni CHOYANG CYW -100

	Uwaga:
	- oferowane preparaty nie mogą generować dla zamawiającego kosztów związanych z przystosowaniem myjni do tych preparatów, w tym kosztów kalibracji
	- oferowane preparaty muszą znajdować się w wykazie środków dedykowanych przez producenta myjni do automatycznej myjni CHOYANG CYW-100

## zad.5
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 5: Preparaty do dezynfekcji powierzchni
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni na bazie alkoholu, bez zawartości QAV i aldehydu glutarowego. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans),V (Polio,Noro,HIV,HCV) -15s, Tbc (M.terrae) -30s. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.	op	80

## zad.6
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 6: Dezynfekcja powierzchni
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Koncentrat preparatu dezynfekcyjnego przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat na bazie związków amoniowych, pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, nadtlenku wodoru. Przebadany zgodnie z EN. Wykazujący aktywność bójczą na: B, F w czasie 5 minut i stężeniu 0,5% oraz Tbc (M. avium, terrae),V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 15 minut i stężeniu 0,25%, Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Wyrób medyczny Kl. II a. Op. 2L. Do każdego opakowania 2 litrowego wymagany kubeczek miarowy	op	20
2	Koncentrat preparatu dezynfekcyjnego przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat na bazie związków amoniowych, pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, nadtlenku wodoru. Przebadany zgodnie z EN. Wykazujący aktywność bójczą na: B, F w czasie 5 minut i stężeniu 0,5% oraz Tbc (M. avium, terrae),V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 15 minut i stężeniu 0,25%, Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Wyrób medyczny Kl. II a. Op. 5l. Do każdego opakowania 5 litrowego wymagana pompka dozująca	op	60
3	Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi małych powierzchni i sprzętów medycznych np. aparatura medyczna i operacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, głowice USG, stetoskopy, fotele zabiegowe. / Wymiar chusteczek min 13x19 cm / Chusteczki przebadane dermatologicznie. B,F-5min., prątki-15min, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) - 1min, Rota- 15min, w warunkach brudnych / opakowanie twarde - tuba 100 chusteczek	op	80
4	wkłady uzupełniające do tuby – ilość 100 chusteczek, do poz 3	op	100
5	Gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu o wymiarze 13x19 cm, Spektrum działania: B, F, V (adeno, rota, noro, vaccinia) w czasie 30 s, Tbc- w czasie do 1 minuty – tuba 100 chusteczek	op	80
6	wkłady uzupełniające do tuby – ilość 100 chusteczek, do poz 5	op	120
7	Preparat w postaci chusteczek o właściwościach myjąco / dezynfekujących. na bazie nadtlenku wodoru .Nie podrażniających / dróg oddechowych,pozbawionych substancji zapachowych, / barwiących,alkoholu .Nie wymagający spłukiwania. Przeznaczony / do obszarów wysokiego ryzyka. Przebadany zgodnie według EN/ / Skuteczny wobec :B,F,V-1 min / Działanie mykobakteriobójcze -5 min / Spory (Clostridium difficile)warunki czyste -1min,brudne 3 min. / Dodatkowo skuteczność wg EN 17126 w 5 min / Opakowanie 80 chusteczek	op	30
				RAZEM:

## zad.7
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 7: Preparaty do powierzchni o działaniu sporobójczym
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Chlorowy preparat w postaci tabletki, do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym, w tym także powierzchni mających kontakt z żywnością, max stężenie aktywnego chloru w roztworze do 2000ppm, wolny od podchlorynów i chloramin, substancja aktywna- chlor, spektrum działania: B, F, V (Adeno, Polio, Rota), Tbc (Mycobacterium tuberculosis), czas działania: 15min. Aktywność roztworu roboczego: 24h, wielkość opakowania - 300 tabl.	op	60
2	Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny na bazie nadsiarczanu potasu, bez aldehydów i związków amoniowych, aktywność roztworu roboczego 30 godzin. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Stosowany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych skażonych materiałem biologicznym. Spektrum działania B (w tym Tbc ), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, Noro, Papova), op 40 g	op	40
				RAZEM:

## zad.8
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 8: Chusteczki do dezynfekcji i mycia aparatu USG*
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 20 x 20 cm i gramaturze min. 50 g/m². Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F - 5 minut, V zgodnie z RKI V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) - 1 minuta. Wyrób medyczny. Rekomendacje firmy Samsung, producenta aparatu USG, o możliwości stosowania oferowanych chusteczek do dezynfekcji sond/głowic aparatu USG ( sprzęt w okresie gwarancji)	op.	25

*USG firmy Samsung

## zad.9
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 9: Preparat do mycia i dezynfekcji myjek ultradźwiękowych
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Preparat w koncentracie do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, szkła, akcesoriów anestezologicznych oraz endoskopów giętkich. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Na bazie glukoprotaminy z zawartością tenzydów i inhibitorów korozji. Bez zawartości aldehydów, chloru, QAV, aktywnego tlenu, alkoholi i benzenu. Nie powodujący matowienia optyki. Spektrum działania w warunkach brudnych: B, Tbc (M. tuberculosis), F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV) do 30 min w stężeniu 2,5%. Czas dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej- do 5 min. Wyrób medyczny. Pojemność opak. 6l. Rekomendacje firmy Polsonic, producenta myjki ultradźwiękowej Sonic 33 o możliwości stosowania oferowanego preparatu (sprzęt w okresie gwarancji) Do każdego opakowania wymagana pompka dozująca	op.	5

## zad.10
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-45/2022)			Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 10-11-2022r

zadanie nr 10: Preparaty do czyszczenia i nawilżania ran
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia*	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Vat %	wartość brutto	Nazwa oferowanego produktu biobójczego, wielkość opakowania- proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt	nr pozwolenia na obrót
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6 + 7	9	10	11
1	Sterylny preparat do czyszczenia i nawilżania rany w postaci płynu, zawierający poliheksanidynę i betainę, gotowy do użycia, usuwający włókniste biofilmy z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, przyspieszający gojenie ran, absorbujący zapach wydzielin z ran, nie absorbowany przez tkanki., wyrób medyczny kl. III, opakowanie 350 ml	op	25
2	Sterylny preparat do czyszczenia i nawilżania rany w postaci płynu, zawierający poliheksanidynę i betainę, gotowy do użycia, usuwający włókniste biofilmy z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, przyspieszający gojenie ran, absorbujący zapach wydzielin z ran, nie absorbowany przez tkanki., wyrób medyczny kl. III, opakowanie1000ml / pompka/spryskiwacz 100 szt.	op	50
3	Sterylny preparat do czyszczenia i nawilżania rany w postaci żelu, zawierający poliheksanidynę i betainę, gotowy do użycia, usuwający włókniste biofilmy z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki, przyspieszający gojenie ran, absorbujący zapach wydzielin z ran, nie absorbowany przez tkanki. Wyrób medyczny kl.III 250 ml	op	50
4	Preparat do dokontaminacji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Bez alkoholu i chlorheksydyny. Spektrum B, MDRO, F. Wyrób medyczny. 250 ml	op	25
5	Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów. Pochłaniająca nieprzyjemny zapach moczu i kału. Nie powodująca podrażnienia skóry i błon śluzowych oraz nie powodująca zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole (benzylowy, fenyloetylowy) i tenzydy. Posiadająca właściwości dekontaminujące. Kosmetyk. 500 ml z pompką dozującą	op	100
6	Antybakteryjny płyn do mycia i dekontaminacji rąk i ciała pacjentów, dobre właściwości myjące, silnie redykuje liczbę mikroorganizmów na skórze, bez konieczności spłukiwania u pacjentów leżących. Zawiera poliheksanidynę,bez zawartości octenidyny,chlorheksydyny i triclosanu Spektrum B, MRSA. wyrób medyczny kl. III, opakowanie 200ml ze spieniaczem	op	100
7	Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa. Wyrób medyczny. 30Ml	op	25
				RAZEM: