Załącznik 1B

UPS : 3 szt.

| Topologia: | Line-interactive lub true on-line |
| --- | --- |
| Moc: | 3000 VA |
| Gniazda wyjściowe: | IEC 320 C13 - 2 szt.; RJ-45 (in/out), USB RS-232 |
| Czas podtrzymania: | 5 min przy 50% obciążeniu |
| Zabezpieczenia: | Przeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed przeładowaniem |
| Sygnalizacja pracy: | Wyświetlacz LCD, Dźwiękowa |
| Typ obudowy: | Rack |
| GWARANCJA: | 24 m-ce |

DYSK SSD typ 1 – 12 szt

| Rodzaj dysku | SSD |
| --- | --- |
| pojemność | 500 GB |
| podłączenie | SATA |
| Format | 2,5 cala |
| Zastosowane technologie | S.M.A.R.T |
| Gwarancja | 36 m-cy |

DYSK SSD typ 2 – 2 szt

| Rodzaj dysku | SSD |
| --- | --- |
| pojemność | 1 TB |
| podłączenie | SATA |
| Format | 2,5 cala |
| Zastosowane technologie | S.M.A.R.T |
| Gwarancja | 36 m-cy |

listwa zasilająca – 2 szt

| Montaż | Szafa RACK 19” |
| --- | --- |
| Ilość gniazd | 8 |
| wysokość | 1U |
| Wyłącznik | Tak |
| Wtyk | UPS – C14 |
| Długość | 1,5 m |

DRUKARKA do recept– 3 szt

| Typ drukarki: | Mono |
| --- | --- |
| Funkcje: | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie |
| Rozmiar wyświetlacza | wyświetlacz 2-wierszowy |
| Technologia | Laserowa |
| Druk dwustronny | TAK |
| Obsługa papieru | Wejście papieru Podajnik standardowy - 120 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, Podajnik ADF - 50 arkuszy |
| Połączenie: USB , RJ45 |  |
| Skanowanie | do współdzielonego folderu, poczty e-mail, pamięci USB |
| Format papieru: | A4, recepty, skierowania |
| Gwarancja: | 24 m-ce |
| Wyposażenie: | kabel USB 1,2 m; kabel zasilający, patchcord kat. 6 1,5 m |
| Toner: | co najmniej 2500 stron |
| Sterowniki: | Windows 10, Windows 11 |

Centrala VoiP – 1 szt.

| Liczba jednoczesnych połączeń voice | 40 |
| --- | --- |
| Liczba jednoczesnych połączeń wideo | 3 |
| Liczba jednoczesnych rejestrowanych nagrań | 40 |
| Liczba telefonów IP | 50 |
| Liczba linii GSM | 4 |
| Liczba linii miejskich z prezentacja numeru | 4 |
| Licencje | Wymagane licencje bezterminowe umożliwiające: - pakiet startowy infolinii umożliwiający kolejkowanie rozmów i ich nagrywanie - podłączenie 20 telefonów VOiP - podłączenie 4 linii analogowych - podłączenie 4 linii GSM - nagrywanie 5 rozmów - odtwarzanie rozmów na komputerze - 2 szt - stanowisko odsłuchu nagranych rozmów - 1 szt - inne licencje wymagane do prawidłowego uruchomienia centrali |
| Dodatkowe wyposażenie: | - karta pamięci/dysk do nagrywania rozmów - oprogramowanie do odtwarzania nagrań – 2 stanowiskach |
| Dodatkowe usługi | - Dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie - podłączenie dostarczonych telefonów VOiP - połączenie z obecnie użytkowaną centralą SLICAN IPL |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| DODATKOWE INFORMACJE: | w celu podłączenia do działającej CENTRALI może być wymagany kontakt z firmą serwisującą centrale tj: "DIAL" SPÓŁKA CYWILNA ul. Heleny Marusarzówny 5 26-615 Radom NIP: 7960011621 www.dial.radom.pl Tel.: 483400900 Fax: 483400901 dial@dial.radom.pl |

Telefon VOiP z licencją – 20 szt

| Podłączenie | Analogowe i VOiP |
| --- | --- |
| Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP) | tak |
| Rodzaj | bezprzewodowy |
| Wyświetlacz LCD | tak |
| Tryb głośnomówiący | tak |
| Menu w języku polskim | tak |
| Liczba słuchawek w komplecie | 1 |
| Książka adresowa | tak |
| Porty sieciowe | 2 szt 10/100 Mb |
| Możliwość montażu na ścianie | tak |
| WYPOSAŻENIE |  |
| Licencja bezterminowa VOiP do centrali SLICAN | tak |
| GWARANCJA | 24 m-ce |
| DODATKOWE USŁUGI: | Podłączenie do istniejącej infrastruktury telefonicznej i konfiguracja z centralą SLICAN. |
| DODATKOWE INFORMACJE: | w celu podłączenia do działającej CENTRALI może być wymagany kontakt z firmą serwisującą centrale tj: "DIAL" SPÓŁKA CYWILNA ul. Heleny Marusarzówny 5 26-615 Radom NIP: 7960011621 www.dial.radom.pl Tel.: 483400900 Fax: 483400901 dial@dial.radom.pl |

KSERO – 1 szt

| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne – druk/skan/kopia |
| --- | --- |
| format | A3, A4, A5, koperty |
| pojemność dysku twardego | 8 GB |
| miesięczne obciążenie | 60000 stron |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak (RADF) |
| Parametry Druku |
| rozdzielczość druku mono | do 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 23 stron A4/min (do 13 stron A3/min) |
| druk dwustronny | tak |
| Parametry Skanera |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak (RADF) |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, TIFF, JPEG |
| Skanowanie | do współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC |
| Parametry Kopiowania |
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 25 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 %max 400 % |
| kopiowanie dwustronne | tak |
| Komunikacja |
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| USB | tak |
| Zasilanie sieciowe | AC (220-240V) |
| Wymagania Systemowe | Windows 10, 11, server |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Wyposażenie dodatkowe | patchcord kat. 6 – 5 m., kabel zasilający, kabel USB 5 m - tonery na 10000 stron |

LAMINARKA – 1 szt

| Format dokumentu | A3 |
| --- | --- |
| Rodzaj laminacji | Na gorąco |
| Możliwość laminacji zdjęć | Tak |
| Automatyczne wyłączanie | Tak |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Dodatkowe wyposażenie | Folia do laminowania – 200 arkuszy |

NISZCZARKA – 2 szt.

| Format dokumentu | A4 |
| --- | --- |
| Rodzaj cięcia: | ścinki |
| Rozmiar ścinek: | Max 160mm2 |
| Poziom bezpieczeństwa: | P-4 |
| Niszczenie płyt CD: | tak |
| Niszczenie kart kredytowych: | tak |
| Automatyczny start / stop: | Tak |
| Ochrona przed przegrzaniem: | Tak |
| Gwarancja | 24 m-ce |

Drukarka kolorowa A4 – 1 szt

| Funkcje | Drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
| --- | --- |
| drukowanie | Kolorowe laserowe |
| Rozmiar papieru | A4 |
| szybkość drukowania mono | do 20 stron A4/min (do 13 stron A3/min) |
| szybkość drukowania w kolorze | do 20 stron A4/min (do 13 stron A3/min) |
| DUPLEX | Tak |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Skanowanie do | do współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC |
| Porty | LAN, USB |
| Gwarancja | 24 m-ce |