## zad.1
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 1 - odczynniki do analizatora hematologicznego Micros 60
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Rozcieńczalnik, wielkość opakowania 1x10L	op.	25
2	Odczynnik do lizowania krwinek i oznaczania hemoglobiny, wielk.op.:1x1L	op.	9
3	Detergent - środek myjący, wielk.op.: 1x1L	op.	18
4	Odczynnik do zabiegu czyszczenia skoncentrowanego, wielk.op.: 1x 0,5L	op.	1
5	Krew kontrolna 18-parametrowa, w zestawie: niskie wartości (L): 1x2,5ml ; normalne wartości (N): 1x2,5ml ; wysokie wartości (H): 1x2,5ml	zestaw	4
6	Kalibrator, wielk. op.: 1 x 2ml	op.	1
				Razem:
Oświadczam, że
1. Oferowane powyżej odczynniki, kalibrator i krew kontrolna pochodzą od jednego producenta.
2. Stabilność odczynników po podłączeniu do analizatora wynosi					(należy uzupełnić - wymagane co najmniej 3 miesiące )
3. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wykonania rocznego przeglądu serwisowego na swój koszt z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
4. Posiadam autoryzację serwisu nie starszą niż z 2022r. i oświadczam, że roczny przegląd serwisowy zostanie dokonany z wykorzystaniem nowych oryginalnych części zamiennych.

## zad.2
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa
Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 2 - odczynniki i materiały zużywalne do aparatu do koagulologii K-3002 OPTIC
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	APTT - zestaw do oznaczania czasu kaolinowo - kefalinowego, odczynnik ciekły gotowy do użycia; trwały po otworzeniu 14 dni w temp. 2 - 8 °C, chlorek wapnia w zestawie. Wartości średniego czasu prawidłowego wyznaczone przez producenta odczynnika na aparat K-3002 OPTIC. Wielkość fiolki 2 ml, wielk.op. 12x2ml, nie dopuszcza się APTT w postaci liofilizatu.	op.	7
2	Tromboplastyna mózgów króliczych, do oznaczania czasu protrombinowego, odczynnik stabilny w temp. 2-8°C (co najmniej 10 dni po rekonstrukcji), liofilizat, tromboplastyna z chlorkiem w jednej fiolce, wartość ISI oraz średni czas prawidłowy wyznaczone przez producenta odczynników na aparat K-3002 OPTIC, wielk. opak.: 10 x 10 ml. Dopuszcza się tromboplastynę ciekłą, stabilną po rekonstrukcji do końca daty ważności w temp. 2-8ºC.	op.	11
3	Fibrynogen - zestaw do ilościowego oznaczania stężenia fibrynogenu zgodnie z metodą Claussa,liofilizat, krzywa kalibracyjna wyznaczona przez producenta odczynników dla aparatu K-3002 OPTIC, stabilność odczynnika po otwarciu min. 5 dni w temp. 2-8ºC, bufor w zestawie, wielk. op.: 12 x 2ml	op.	4
4	Probówki/ kuwety optyczne do koagulometru K-3002 OPTIC, wielk. opak. 500 szt.	op.	35
5	Osocze kontrolne (PT, APTT, Fibrynogen) - na jednym poziomie, z możliwością mrożenia, wielkość opakowania: 5 x 1ml	op.	4
				Razem:

Oświadczam, że
1. W przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania umowy zobowiązuję się do wykonania bezpłatnego rocznego przeglądu aparatu koagulometr K-3002 OPTIC
	- przegląd ten zostanie dokonany na koszt wykonawcy przez autoryzowany serwis lub przez producenta aparatu

## zad.3
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 3 - oznaczenie czynnika reumatoidalnego
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	czynnik reumatoidalny Rhematoid Factors (RF) - zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy. Czułość 8 IU/ml. Wielkość opakowania: 100 testów/ oznaczeń	op.	2
2	ASO-lateks - zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny 0 w surowicy. Czułość 200 IU/ml. Wielkość opakowania: 100 testów/ oznaczeń	op.	2
3	Waaler Rose - hemaglutynacyjny test z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy. Czułość: 8 IU/ml. Wielkość opakowania: 100 testów/ oznaczeń	op.	2
				Razem:

## zad.4
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 4 - testy diagnostyczne
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	FOB - test kasetkowy do oznaczania krwi utajonej w kale bez konieczności zachowania specjalnej diety - ułatwiony sposób przygotowywania i przechowywania materiału badanego. Czułość 40 – 50 ng/ml. Wielkość opakowania: 25 testów/ oznaczeń	op.	8
2	Helicobacter pylori w kale - szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach kału. Wielkość opakowania: 25 oznaczeń	op.	2
3	Giardia Cassette - szybki test kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia w próbkach ludzkiego kału. Wielkość opakowania: 20 oznaczeń	op.	3
				Razem:

	*w przypadku oferowania opakowań innej wielkości należy odpowiednio przeliczyć do zapotrzebowania zamawiającego (gdy niepełne ilości opakowań– zaokrąglić w górę)

## zad.5
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 5 - paski do moczy
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Paski do moczy 10-cio parametrowe do czytnika opisanego w pkt.2, wielkość opakowania: 100szt.	op.	65
2	Bezpłatne użyczenie czytnika do pasków w systemie otwartym. Parametry techniczne: kolejność położenia pól reakcyjnych - glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty; automatyczna kalibracja, automatyczne usuwanie odczytanego paska (automatyczne wyrzucanie paska z aparatu), wymaga się aby czytnik współpracował z systemem laboratoryjnym firmy MARCEL, którego użytkownikiem jest zamawiający	szt.	1	nie dotyczy - bezpłatne użyczenie
				Razem:

Wyraża się zgodę na złożenie oferty z aparatem wykorzystującym paski o innej kolejności pól reakcyjnych. Warunek konieczny: wykonawca ponosi wszelkie koszty
związane z wpięciem aparatu w system Marcel i dot. aktualizacji systemu w zakresie zmiany kolejności pól reakcyjnych
Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku złożyć oświadczenie, że zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z wpięciem aparatu w system
Marcel oraz kosztów związanych z aktualizacją systemu w zakresie zmiany kolejności pól reakcyjnych.

Oświadczam, że oferowany czytnik do pasków: proszę podać (typ/model, producent)								będzie współpracował z systemem
laboratoryjnym firmy Marcel, którego użytkownikiem jest zamawiający i zobowiązuję się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z wpięciem aparatu w system Marcel oraz kosztów
związanych z aktualizacją systemu w zakresie zmiany kolejności pól reakcyjnych.

## zad.6
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 6 - test do oznaczania WR
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Jakościowy test paskowy do oznaczania WR, wielkość opakowania: 50 oznaczeń	op.	3

## zad.7
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 7 - PBS
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	PBS roztwór NaCl 0,15 mol/l buforowany odczynnik ciekły, stal., wart. ph 6,9 lub 7,00±0,1, trwałość odczynnika roboczego: do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: kanister 5 L	op.	1

## zad.8
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 8 - dolichotest anty-A1, standard anty-D*
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Dolichotest anty-A1 -liofilizowany wyciąg Dolichos biflorus rozpuszczalny w 0,9%NaCl do serologicznego rozróżnienia odmian grup krwi A1 i A2, trwałość odczynnika roboczego: do daty podanej na opakowaniu, wielk. op.: 1amp x 2ml	op.	2
2	Standard anty-D, odczynnik do serologii grup krwi,wielkość opakowania: 1 amp. x 2ml	op.	3
				Razem:

* Dla odczynników, jako podlegających szczególnym procedurom oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymaga się oznakowania
znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności.
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien znajdować się w ich instrukcjach używania i oznakowaniu (obok znaku CE)
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- tekst jedn. Dz.U. 2013, poz.1127)

## zad.9
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 9 - odczynniki monoklonalne IgM
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-A klon I, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
2	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-A klon II, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
3	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-B klon I, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
4	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-B klon II, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
5	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-D RUM-1, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
6	Odczynnik monoklonalny IgM Anty-D Blend, do oznaczania grup krwi i Rh, metoda szkiełkowa, odczyn. ciekły, temp. 2-8 °C, trwał. odczyn. rob. do daty podanej na opakowaniu, wielkość opakowania: 1amp x 10ml	op.	10
				Razem:

* Dla odczynników, jako podlegających szczególnym procedurom oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymaga się oznakowania
znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności.
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien znajdować się w ich instrukcjach używania i oznakowaniu (obok znaku CE)
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- tekst jedn. Dz.U. 2013, poz.1127)

## zad.10
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 10 - krwinki wzorcowe
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Standaryzowane Krwinki Wzorcowe do układu AB0 / gotowe do użytku/ zestaw 3but.x4ml	zestaw	24
2	Zestaw Krwinek Kontrolnych do codziennej kontroli zestawu wzorcowego do układu ABO i RhD: A1RhD- i BRhD+ lub / A1RhD+ i BRhD-. / 2 probówkix5 ml, / ważność nie mniej niż 5 tyg. od daty produkcji, / CE z numerem jednostki notyfikowanej	zestaw	12
				RAZEM:

Terminy dostaw krwinek wzorcowych do zamawiającego (harmonogram dostaw) zostaną ustalone po zawarciu umowy z konkretnym wykonawcą.

* Dla przedmiotu zamówienia, jako podlegającego szczególnym procedurom oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wymaga się oznakowania
znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności.
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej powinien znajdować się w ich instrukcjach używania i oznakowaniu (obok znaku CE)
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
- tekst jedn. Dz.U. 2013, poz.1127)

## zad.11
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 11 - płyty do oznaczania grup krwi
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi, białe, układ: po 9 dołków w poziomie w 5 rzędach, wielk.op.: 100szt	op.	3

## zad.12
załącznik nr 1 (SPZZOZ-ZP-14/2023)				Formularz ofertowy

Nazwa i adres wykonawcy – proszę wskazać

adres e-mail wykonawcy – proszę wskazać:

osoba/ osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy – proszę wskazać / odpowiednio wg KRS /CEIDG / na podstawie pełnomocnictwa

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do 21-04-2023r.

zadanie nr 12 - test do wykrywania Helicobacter pylori
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	wartość podatku VAT lub % stawki VAT	wartość brutto	oferowany produkt /nazwa/, wielkość opakowania- jeśli dotyczy - proszę podać	nr katalogowy/ kod towaru lub inne oznaczenie identyfikujące produkt
1	2	3	4	5	6 = kol.4 x kol.5	7	8 = kol.6 + kol.7	9	10
1	Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori - tzw. suchy test ureazowy	szt.	800